{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["RK-20-2004-40, př. 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-20-2004-40, př. 2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":20,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,19],[25,0,25,3],[28,1,28,19],[29,1,29,19],[30,1,30,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Návrh pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (DVEA) v roce 2004 - varianta č. 2"]
[]
["ev. č. žádosti","název žadatele","název projektu","OsRP","celkový počet obyvatel","celkový počet EO","počet řešených EO","celkové náklady [Kč - bez DPH]","celkové náklady [Kč - s 19 % DPH]","požadovaná výše podpory [Kč] *","požadovaná výše podpory [%]","dotace z jiných zdrojů","Ukazatel dluhové služby [%] **","Náklady na 1 EO","vazba na ochranná pásma a chráněná území","poznámka","hodnocení (dle čl. 9 pravidel, max. 24 bodů)","přidělená výše podpory [%]","přidělená výše podpory [Kč] *","přidělená výše podpory - zaokrouhleno na tis. [Kč] *"]
[1,"Město Brtnice","Kanalizační sběrač Brtnice - IV. etapa","JI",2350,2300,305,15100000,17969000,3593800,20,"SFŽP - 60 %",7.14,58915,null,null,17,8.26,1484239.4,1484000]
[2,"Obec Čížov","Kanalizace a ČOV Čížov - Okrouhlík, III. etapa","JI",220,270,158,2647857,3150949.83,2048117.3895,65,"ne",0,19943,"rekreační oblast ???","!!! Nesplnění podmínek dotace - nejedná se o mimořádný zájem OV nebo OP - čl. 2 pravidel !!!",14,0,0,0]
[3,"Obec Dobronín","Jednotná kanalizace v obci Dobronín","JI",1932,2500,332,11227495,13360719.049999999,10688575.24,80,"ne",8.79,"40 243 (33098 bez komunikace)",null,null,18,68.26,9120026.82353,9120000]
[4,"Obec Herálec","Jednotná kanalizace v obci Herálec","ZR",1270,1700,319,1841905,2191866.9499999997,1753493.5599999996,80,"ne",24.41,6871,"CHKO Žďárské vrchy",null,20,68.26,1496168.38007,1496000]
[5,"Obec Hodice","Kanalizace a ČOV Hodice - I. etapa","JI",780,911,400,18285315,21759524.849999998,4569500.2184999995,21,"MŽP - 59 %",0,54399,null,null,15,9.26,2014932.0011099998,2015000]
[6,"Obec Hojanovice","ČOV a splašková kanalizace Hojanovice","Humpolec",100,197,197,5519524,6568233.56,5254586.847999999,80,"ne",0,33341,"II. vnitřní PHO VD Švihov",null,17,68.26,4483476.228056,4484000]
[7,"Obec Kalhov","Stabilizační nádrž N1","JI",123,123,123,1148998,1367307.6199999999,1093846.096,80,"ne",0,11116,"III. PHO VD Švihov","!!! Nesplnění podmínek dotace - čištění odpadních vod vodními nádržemi - čl. 3 pravidel !!!",12,0,0,0]
[8,"Obec Lipnice nad Sázavou","ČOV a splašková kanalizace v lokalitě rodinných domků \"U hradeb\"","HB",623,900,300,3401000,4047190,3035392.5,75,"ne",6.87,13491,null,"!!! Nesplnění podmínek dotace - stav. povolení jen na 30 EO, v žádosti uvedeno 300 EO (1/3 obce) - čl. 7 pravidel !!!",11,0,0,0]
[9,"Obec Luka nad Jihlavou","Splašková kanalizace v obci Luka nad Jihlavou","JI",2389,2420,360,9669446,11506640.74,9205312.592,80,"ne","60,7 (16,0)",31962,null,null,17,68.26,7854432.9691240005,7855000]
[10,"Obec Moraveč","Výstavba KČOV a splaškové kanalizace","PE",202,238,238,11100000,13209000,1519035,11.5,"MŽP - 68,5 %",0,55500,"III. PHO VD Švihov","!!! Nesplnění podmínek dotace - náklady vyšší než 10 mil - čl. 4 pravidel !!!",11,0,0,0]
[11,"Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě","ČOV a splašková kanalizace v obci Nová Ves u Nového Města n. M.","Nové Město n.M.",555,360,60,2399323,2855194.37,2284155.496,80,"ne",0,47587,"CHKO Žďárské vrchy","!!! Nesplnění podmínek dotace - méně než 300 řešených EO - čl. 2 pravidel !!!",11,0,0,0]
[12,"Obec Polnička","ČOV a splašková kanalizace Polnička - II. etapa","ZR",630,708,368,12122760,14426084.4,11540867.520000001,80,"ne",0,39201,"CHKO Žďárské vrchy",null,18,68.26,9847245.21144,9848000]
[13,"Obec Sklené u Fryšavy","Jednotná kanalizace v obci Sklené","ZR",135,135,135,1884680.6722689075,2242770,1794216,80,"ne",0,16613,"CHKO Žďárské vrchy",null,18,68.26,1530914.8020000001,1531000]
[14,"Obec Skuhrov","KČOV a kanalizace Skuhrov - I. a II. etapa","HB",256,220,220,7297712,8684277.28,6078994.095999999,70,"ne",0,39474,null,"!!! Nesplnění podmínek dotace - nejedná se o mimořádný zájem OV nebo OP - čl. 2 pravidel !!!",12,0,0,0]
[15,"Obec Šimanov na Moravě","Jednotná kanalizace v obci Šimanov","JI",163,163,45,2331647,2774659.93,2219727.944,80,"ne",30,61659,"III. PHO VN Hubenov a přírodní rezervace","!!! Nesplnění podmínek dotace - kanalizace v nezastavěném území  - čl. 3 pravidel !!!",10,0,0,0]
[16,"Obec Šlapanov","Kanalizace a ČOV Šlapanov","HB",643,681,577,15749700,18742143,3748428.5999999996,20,"SFŽP - 60 %",0,32482,"OP vodního zdroje (studny) pro obec Šlapanov","!!! Nesplnění podmínek dotace - chybí stavební povolení (probíhá stavební řízení) - čl. 7 pravidel !!!",14,8.26,1548101.0118,1548000]
[17,"Obec Těmice","Kanalizace a ČOV Těmice - II. etapa","PE",520,650,302,12313057,14652537.83,1904829.9179000002,13,"MŽP - 67 %",0,48518,null,"!!! Nesplnění podmínek dotace - doručeno po termínu (06.05.2004) - čl. 6 pravidel !!!",14,1.26,184621.97665800003,185000]
[18,"Obec Vystrkov","ČOV a kanalizace Vystrkov","Humpolec",212,135,300,332959,396221.21,316976.968,80,"ne",0,8015,"III. PHO VD Švihov","ČOV ve zkušebním provozu, dotace jen na neproplacené faktury",18,68.26,270460.59794600005,271000]
[19,"Obec Želetava","Rekonstrukce splaškové kanalizace SO 303 a 304","Mor. Budějovice",1562,1100,540,7573738,9012748,7210198.399999999,80,null,8.22,13352,null,"!!! Nesplnění podmínek dotace - není zajištěno ČOV - čl. 3 pravidel !!!",11,0,0,0]
[20,"Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko","VDJ Vysoká - VDJ Kostelec - sanace potrubí","JI",834,"-","-",4294712,5110707.28,2576827.2,60,"ne",9.798," -      ",null,"!!! Nesplnění podmínek dotace - jedná se o vodovod - čl. 3 pravidel !!!",3,0,0,0]
[21,"Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko","Kanalizace Měřín - III. etapa","Velké Meziříčí",1911,1624,582,12403800,14760522,5296422.600000001,42.7,"SFŽP - 30 %",16.2,21312,null,null,19,38.26,4745693.88,4746000]
[22,"Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči","Rekonstrukce ČOV Lipník","TR",321,350,350,1232445,1466609.55,985956,80,"ne",20.81,4190,null,"nepodléhá stavebnímu povolení, zájem ochrany vod",17,68.26,841266.9570000002,842000]
["  CELKEM",null,null,null,17731,17685,6211,159878073.67226893,190254907.45000002,88719260.18589999,{"$nulls":8},45421580.23873401,45425000]
[{"$nulls":18},"k dispozici:",45425000]
["Vysvětlivky:"]
["*","Požadovaná výše podpory se počítá z celkových nákladů bez DPH nebo s DPH (tučně zvýrazněno) podle toho, zda žadatel je nebo není plátcem DPH."]
["**","Ukazatel dluhové služby do výše 30 % je v souladu s usnesením vlády č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby."]
["***","U Obce Luka nad Jihlavou je ukazatel dluhové služby překročen kvůli předfinancování dotace z fondu SAPARD. Podle výše uvedeného usnesení vlády musí být při rozhodování o poskytnutí dotace brán zřetel na eventuální zvýšení zadluženosti z důvodu účasti obce na programech financovaných z prostředků EU. Po promítnutí dotace z fondu SAPARD je výše ukazatele dluhové služby u Obce Luka nad Jihlavou 16 %."]
[null,"Obec je v Seznamu aglomerací nad 2000 EO pro splnění Směrnice Rady 91/271/EHS."]