{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["RK-07-2004-46, př. 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-07-2004-46, př. 3","index":0,"n_rows":224,"n_cols":10,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[193,0,222,0],[1,0,78,0],[80,0,137,0],[139,0,166,0],[168,0,191,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["organizace:",null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem "," navrhované stavební investice ","náklady celkem ","předpokládaná dotace ze státních zdrojů","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů"," dotace od  zřizovatele"]
["                                           Nemocnice   Jihlava                                                                                                      Nemocnice   Jihlava",1,"RTG přístroje Siemens - splátky",5450,null,null,null,5450]
[null,2,"Spirální CT Edomed - splátky",6000,null,null,null,6000]
[null,3,"Baxter Czech zatavovací pistole pro HTO",149,null,null,null,149]
[null,4,"Pomůcka pro značení TRG Fomei",69,null,null,null,69]
[null,5,"Software pro VS - splátky Sodat",44,null,null,null,44]
[null,6,"Software pro OKB - JK Trading",60,null,null,null,60]
[null,7,"Kesa - minitor. systém pro HTO",176,null,null,null,176]
[null,8,"Getinge - sterilizaační regály",100,null,null,null,100]
[null,9,"Unistav - monitory pro ARO",4390,null,null,null,4390]
[null,10,"BTL-EKG pro neurologii",53,null,null,null,53]
[null,11,"Hoyer - senzor",11,null,null,null,11]
[null,12,"MSM fetální oxymetr",150,null,null,null,150]
[null,13,"MSM fetální oxymetr",200,null,null,null,200]
[null,14,"Věž pro laparoskop. operace ",1440]
[null,15,"Nástroje pro laparoskop. operace",280]
[null,16,"EKG přístroj AsCARD B 56",57]
[null,17,"Servoventilátor Raphael",400]
[null,18,"Pojízdná varna Primo 1",105]
[null,19,"Defibrilátor s pacemakerem ZOLL",270]
[null,20,"Příslušenství zvedáku OPERA",27]
[null,21,"Infusní pumpa Infusomat P",47]
[null,22,"Lin. Dávkovač Perfuson Comact",27]
[null,23,"Nebulizátor Aerodyne aerosol",23]
[null,24,"Ventilometr mech. Wright mark",30]
[null,25,"Průtokoměr O2",2]
[null,26,"Redikční ventil O2",4]
[null,27,"Sonograf - dětské oddělení"]
[null,28,"Kardiometr Cardiocap 5 datex ohmeda"]
[null,29,"Resustitační lůžko Linet"]
[null,30,"Lineární dávkovač ASENA "]
[null,31,"Inkubátor Air-Shields Isolette",380]
[null,32,"Inhalátor PARI MASTER"]
[null,33,"Laboratorní mikroskop Olympus BX1 s fluorescencí, dokum. Zař. A počítač. Jednotkou",900]
[null,34,"Detekční a měřící software",200]
[null,35,"Konzultační mikroskop Olympus BX 51",470]
[null,36,"Vibrační pilka (pitevní)",100]
[null,37,"Rigidní esophagoscop a bronchoscop, včetně dětských tubusů ",900]
[null,38,"Kostní mikrofréza pro oper. Sály",350]
[null,39,"Flexibilní bronchoscop Olympus s perif. dosahem",600]
[null,40,"EAE (elektroakustické emise) ",350]
[null,41]
[null,42,"Celotělový UV zářič (Waldmann)",600]
[null,43,"3 ks - resuscitační lůžko",1090]
[null,44,"navrhované strojní investice:","náklady celkem "," navrhované stavební investice ","náklady celkem ","předpokládaná dotace ze státních zdrojů ","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů "," dotace od  zřizovatele "]
[null,45,"3 ks - provzdušňovaná antidekubitní matrace",473]
[null,46,"2 ks -servoventilátor",2300]
[null,47,"6 ks - inf.pumpa Infusomat P",280]
[null,48,"4 ks - Injekční dávkovač Perfusor compact",105]
[null,49,"2 ks - tryskový nebulizátor",45]
[null,50,"2 ks - nebuoizační vak",11]
[null,51,"4 ks- regulátor centrálního vakua s rychospojkou",14]
[null,52,"2 ks - ventilátor mechanický",58]
[null,53,"Monitor pro CRRT",630]
[null,54,"Systém pro ohřev infúzí + transfúzí",92]
[null,55,"Hloubkomrazící box-mrazák na uchování kostních štěpů",200]
[null,56,"VAPER s vysokoenergetickou sondou pro řezání a odpalování kostních tkání",250]
[null,57,"Instrumentárium na artroskopickou operativu ramenního kloubu",80]
[null,58,"Sonografický vyšetřovací přístroj se sondami",400]
[null,59,"UDOP- přenosný fetální monitor",900]
[null,60,"Štěrbinová lampa",200]
[null,61,"Bezkontaktní tonometr",300]
[null,62,"HRT-II Heidelberský retinální tomograf",1500]
[null,63,"Digitální zobrazovací systém",2000]
[null,64,"Fakoemulzifikační přístroj",2000]
[null,65,"Troposkop - synoptofor",350]
[null,66,"Ultrazvuk",1.5]
[null,null,"Přístroje na řádku 14 - 66 ",{"$nulls":6},18000]
[null,67,null,null,"Nezaplacené zhodnocení z roku 2003",290,null,290]
[null,68,null,null,"Technické zhodnocení infekčního pavilonu ",3328,null,3328]
[null,69,null,null,"Dostavba NN",5581,null,5581]
[null,70,null,null,"Technické zhodnocení interního pavilonu",315,null,315]
[null,71,null,null,"Technické zhodnocení diagnost. pavilonu (HTO)",7915,null,7915]
[null,72,null,null,"Úpravy cytoskopického sálu",151,null,151]
[null,73,null,null,"Úpravy bronchoskopie",300,null,300]
[null,74,null,null,"Přemístění čistící místnosti  centrálních operečních sálů",250,null,250]
[null,75,null,null,"Klimatizace lékárny",300,null,300]
[null,76,null,null,"Rezerva na nutné havarijní technické zhodnocení",328,null,328]
[null,null,"Celkem:",37693.5,null,18758,0,35610,0,18000]
["organizace:",null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem "," navrhované stavební investice ","náklady celkem","předpokládaná dotace ze státních zdrojů ","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů "," dotace od  zřizovatele "]
["                                          Nemocnice     Třebíč                                                            Nemocnice   Třebíč  ",1,"Biochemický analyzátor",495,null,null,null,495]
[null,2,"ICZ Praha, software",74,null,null,null,74]
[null,3,"MS Office",110,null,null,null,110]
[null,4,"Windows",180,null,null,null,180]
[null,5,"Modul ONM",120,null,null,null,120]
[null,6,"Modul Pojišťovna",76,null,null,null,76]
[null,7,"Softwarový audit",61,null,null,null,61]
[null,8,"Hardware",200,null,null,null,200]
[null,9,"Svářečka obalů",85,null,null,null,85]
[null,10,"Monitor pro integrovaný JIP - 4ks + centrální monitor",1300,null,null,null,1300]
[null,11,"Soubor pro laparoskopické operace",1000,null,null,null,1000]
[null,12,"Agregometr pro hematologii",390,null,null,null,390]
[null,13,"Pulzní oxymetr pro chirurgické oddělení - 1 ks",50,null,null,null,50]
[null,14,"Ultrazvuk. transrektální sonda - 1 ks",380,null,null,null,380]
[null,15,"CT komplex s možností spirální vyš. tech.",3000,null,null,null,3000]
[null,16,"Laminární box pro ONM",1350,null,null,null,1350]
[null,17,"Laboratorní  centrifuga pro ONM",250,null,null,null,250]
[null,18,"EKG Holter pro interní oddělení",170,null,null,null,170]
[null,19,"Myčka endoskopů pro interní oddělení",1000,null,null,null,1000]
[null,20,"Operační mikroskop pro ORL",750,null,null,null,750]
[null,21,"Rezerva pro nepředvídané havárie",1275,null,null,null,1275]
[null,22,"Elektroencefalograf",1800]
[null,23,"Servoventilátor pro dospělé pro ARO",1400]
[null,24,"Monitor kardiotokografický",840]
[null,25,"Skiagrafický komplet - chirurgie",3500]
[null,26,"Skiagrafický komplet - LDN",4000]
[null,27,"Oper. stoly - 3ks, vým. deska - 6ks, transp. voz. 6 ks",6300]
[null,null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem","navrhované stavební investice","náklady celkem","předpokládaná dotace ze státních zdrojů","dotace na investice z nájemného","finacování z jiných zdo¨jů","dotace od zřizovatele"]
[null,28,"Počitačový celozor. perimetr pro oční - 1 ks",520]
[null,29,"Sonda k ultrazv. přístroji pro nov. odd. - 1 ks",250]
[null,30,"Jícnová echokardigrafická sonda -  1 ks",1000]
[null,31,"Harmonické zobrazení k HDI 3000 - 1 ks",120]
[null,32,"Multi-gas analyzer pro ARO (COS)",230]
[null,33,"Centrální monitor pro ARO",450]
[null,34,"Antidekubitní matrace pro ARO",60]
[null,35,"Defibrilátor přen. s kradios. vč. zap - COS - 1 ks",230]
[null,36,"Zvedák pro ARO",200]
[null,37," Lůžko hydr. pol. s výš. nastav. pro ARO - 2 ks",300]
[null,38,"Videotiskárna k HDI 3000 - gyn. odd. - 1 ks",60]
[null,39,"Porodní lůžka - 3 ks",600]
[null,40,"Vyvolávací automat",300]
[null,null,"Přístroje na řádku 22 - 40 "]
[null,41,null,null,"Rekonstrukce stravovacího provozu",41000,null,null,null,40000]
[null,42,null,null,"Pozemstav UNP",1682,null,1682]
[null,43,null,null,"Atelier Penta, studie - stavební úpravy",18,null,18]
[null,44,null,null,"Výměna oken chirurgie",2100,null,2100]
[null,45,null,null,"Odpařovací stanice",150,null,150]
[null,46,null,null,"Projekt MIO II",20,null,20]
[null,47,null,null,"Projekt MIO II",120,null,120]
[null,48,null,null,"Projekt laboratoře",150,null,150]
[null,49,null,null,"Parkoviště - var. č. 3 (I. etapa)",650]
[null,50,null,null,"Rekonstrukce porodnice 1. etapa (včetně PD)",8400]
[null,51,null,null,"Rekonstrukce porodnice 2. etapa",14630]
[null,52,null,null,"Rekonstrukce laboratoří",6000]
[null,53,null,null,"Demolice staré interny",2000]
[null,54,null,null,"MIO 2",100000]
[null,55,null,null,"Předělání stávající kotelny na teplovodní předání TTS",7000]
[null,null,"Celkem:",34476,null,183920,null,16556,null,40000]
["organizace:",null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem "," navrhované stavební investice ","náklady celkem ","předpokládaná dotace ze státních zdrojů ","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů "," dotace od  zřizovatele"]
["                                Nemocnice Havlíčkův Brod",1,"C rameno",2500,null,null,null,2500]
[null,2,"Optika k laparoskopické věži",100,null,null,null,100]
[null,3,"Rozšíření NISu",400,null,null,null,400]
[null,4,"Komunikační systém pro ústřednu",31,null,null,null,31]
[null,5,"CT - včetně příslušenství pro onkologii",18000,{"$nulls":5},18000]
[null,6,"Radioaktivní zdroj Co 60",2800,{"$nulls":5},2800]
[null,7,"Biochemický analyzátor",2000]
[null,8,"Gamakamera s možností SPECT",20816,null,null,20816,null,null,0]
[null,9,"Technické vybavení zákrokového sálku",1500]
[null,10,"Výměník na centrální sterilizaci",3000]
[null,11,"Technologie do přístavby \"A\"",34000,null,null,34000,null,null,0]
[null,12,"Upgrade W2000 a proxy",200]
[null,13,"Rozšíření DB prostoru NISu",680]
[null,14,"4 x PC pro výpočetní středisko",120]
[null,15,"Automatický skladač Kannegiesser",570]
[null,16,"Zažehlovací lis Thermo Tex",70]
[null,17,"Šokový zchlazovač",400]
[null,18,"Combi - Dampfer CM-201 G",450]
[null,19,"Převozový vůz (sanitní)",400]
[null,20,"Klimatizace pro server",50]
[null,21,"Vyhřívací vozík Rieber STW-NORM-3",300]
[null,22,null,null,"Tepelná clona pro hlavní vchod do nové přístavby nemocnice",80,null,80]
[null,23,null,null,"Počítačová síť optické kabely",2630,null,2630]
[null,24,null,null,"II. Etapa úprav energetiky",3800,null,3800]
[null,25,null,null,"Soubor invest. akcí - přesun pracovišť",5000,null,null,null,0]
[null,26,null,null,"Zákrokový sálek",1500,null,null,null,0]
[null,27,null,null,"Rekonstrukce pavilonu \"A\" 2.etapa",90000,90000,null,null,0]
[null,null,"Celkem:",88387,null,103010,144816,9541,null,20800]
["organizace:",null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem"," navrhované stavební investice","náklady celkem ","předpokládaná dotace ze státních zdrojů ","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů"," dotace od  zřizovatele "]
["               Nemocnice Nové Město na Moravě",1,"Biochemický analyzátor",5050,null,null,null,5050,null,0]
[null,2,"Server",150,null,null,null,150,null,0]
[null,3,"Vrtačka (centrální op. sály - 3.NP)",110,null,null,null,110,null,0]
[null,4,"Dialyzační přístroje - 5 ks",3000,null,null,null,3000,null,0]
[null,5,"UZV sonda na vyšetření měkkých tkání (RDG, onkologie)",200,{"$nulls":5},200]
[null,6,"Transkraniální sonda (neurologie)",300,{"$nulls":5},300]
[null,7,"motodlaha dolních končetin (chirurgie)",100,{"$nulls":5},100]
[null,8,"dialyzační monitory -  5 ks",3000,{"$nulls":5},3000]
[null,9,"Látalův anaerostat (OKB)",100,{"$nulls":5},100]
[null,10,"automatický lis (HTO)",600,{"$nulls":5},600]
[null,11,"koagulační analyzátor (HTO)",500,{"$nulls":5},500]
[null,12,"Vyvolávací automat (RDG)",300,{"$nulls":5},300]
[null,13,"sekačka (Buchtův kopec)",100,{"$nulls":5},100]
[null,14,null,null,"Střecha infekčního pavilonu",250,null,250]
[null,15,null,null,"Parkoviště před nemocnicí",1600,null,1600]
[null,16,null,null,"Projektová dokumentace interna - část",1045,null,1045]
[null,17,null,null,"Úprava operačních sálů gynekologie (kontejnerový systém)",950,null,null,null,950]
[null,18,null,null,"Tabletový systém výdeje stravy",12000,null,null,null,12000]
[null,19,null,null,"Projektová dokumentace -interna ",15000]
[null,20,null,null,"Demolice nevyužitých objektů",2500]
[null,21,null,null,"generel nemocnice",450]
[null,22,null,null,"Schodiště gyn. porodního povilonu (dle energoauditu)",1500]
[null,23,null,null,"Pasportizace bytovek",150]
[null,null,"Celkem:",13510,null,35445,null,11205,null,18150]
["organizace:",null,"navrhované strojní investice:","náklady celkem"," navrhované stavební investice ","náklady celkem ","předpokládaná dotace ze státních zdrojů ","dotace na investice z nájemného","financování z jiných zdrojů "," dotace od  zřizovatele "]
["                      Nemocnice    Pelhřimov                     ",1,"ZZS nosítka do sanitního vozidla 1 ks ",150,null,null,null,0,null,150]
[null,2,"ZZS  vozidlo 1 ks ",2500,null,null,null,0,null,2500]
[null,3,"ZZS záznamové zařízení REDAT",550,null,null,null,0,null,550]
[null,4,null,null,"Úpravy býv. skladu \"CO\" pro potřeby ZZS",2500,null,0,null,2500]
[null,5,"Rentgenový skiaskopicko-skiagrafický komplex ",9000,null,null,null,4000,null,0]
[null,6,"Myčka laboratorního skla",365,null,null,null,300,null,0]
[null,7,"Myčka podložních mís - 3ks",540,{"$nulls":5},0]
[null,8,"Kolposkop",200,null,null,null,200,null,0]
[null,9,"Hygienická zvedací židle",120,{"$nulls":5},0]
[null,10,"Analyzátor - vyšetření krevního obrazu",1800,{"$nulls":5},0]
[null,11,"Sterilní svářečka hadiček PVC",400,{"$nulls":5},0]
[null,12,"Nebulizační přístroj",600,{"$nulls":4},600,0]
[null,13,"Rozšíření optické páteře",500,null,null,null,500,null,0]
[null,14,"software",2401,null,null,null,2401,null,0]
[null,15,"2 ks sanitních vozidel",1500,null,null,null,1500,null,0]
[null,16,"Mycí stroj na podlahu",120,null,null,null,120,null,0]
[null,17,"3 ks automat. praček - 12 kg ",510,{"$nulls":5},0]
[null,18,"Tlakové varné zařízení",450,{"$nulls":5},0]
[null,19,"Dvouhlavá gamakamera",18000,null,null,6000,null,null,0]
[null,20,"Spirální CT",18000,{"$nulls":5},18000]
[null,21,null,null,"Projekt pro stavební povolení - rekonstrukce hlavní budovy",6300,null,6300,null,0]
[null,22,null,null,"Splátky úvěrů",840,null,840,null,0]
[null,23,null,null,"Velín - vybudování nového velína z bývalé spalovny odpadů",1926,null,1426,null,500]
[null,24,null,null,"Projektová dokumentace na vybudování velína",74,null,74,null,0]
[null,25,null,null,"Realizace části energet. auditu - transfuzní stanice",250,null,0,null,250]
[null,26,null,null,"Opěrný taras u chodníku na ulici Slovanského bratrství",350,null,0,null,350]
[null,27,null,null,"Sadové úpravy",250,null,157,null,93]
[null,28,null,null,"Úprava snímkovny pro RTG stěnu",500,null,500,null,0]
[null,29,null,null,"Úprava komunikace u budovy PAM",400,null,0,null,400]
[null,null,"Celkem:",57706,null,13390,6000,18318,null,25293]
[null,null,"Celkem za všechny nemocnice:",231772.5,null,354523,150816,91230,550,122243]