##### RK-21-2003-24, př. 3

### počet stran: 2

## Varianta č. 3

Vlastní objekt přístavby je koncipován tak, aby mohl plnit více funkcí. Jedná se zejména o provoz tělocvičny, která je situována v halové části objektu o vnitřním půdorysném rozměru 43 x 23,6 a světlé výšce pod podhled 9 m. Tělocvična je prostorově řešena pro běžné míčové hry včetně mezinárodní házené, která je ve městě hraná na poměrně dobré úrovni. Právě z tohoto požadavku vychází  rozměr hřiště i tělocvičny jako celku. Předpokládá se využívání tělocvičny jednak ledečskými středními školami, ale i veřejností či sportovními kluby. Bylo tedy snahou zázemí tělocvičny sestavit do společného bloku s možností zpřístupnění různým uživatelům.  Druhá část objektu je řešena jako zděná čtyřpodlažní budova. Přízemí je funkčně spojeno především s provozem tělocvičny, neboť je zde situováno zázemí pro sportovce (šatny, umývárny, WC, prostor pro trenéry společně s ošetřovnou a rozhodčími s vlastním hygienickým zázemím), nářaďovna a úklid. Do přízemí je situován i prostor pro imobilní občany včetně hygienické buňky. Přístup pro ně je řešen  z venkovního prostoru samostatným vchodem přímo do tělocvičny.  V západní stěně přízemí je vchod pro žáky, jímž se dostanou ke školním šatnám a dále potom po vnitřním schodišti do prostor školy.

Druhé nadzemní podlaží je funkčně rozděleno na dvě části. Jedna část je součástí prostor pro výuku, respektive školní část. Tato zahrnuje jednu učebnu pro 30 žáků, jednu učebnu pro výuku jazyků a kabinet. Druhá část zcela funkčně oddělená bude sloužit pro veřejnost. Je zde umístěno občerstvení, prodej vstupenek a nezbytné hygienické zázemí související s provozem pro veřejnost. Dále je zde kancelář správce objektu.

Třetí a čtvrté nadzemní podlaží je určeno zcela pro potřeby školy. Jsou zde situovány učebny, kabinety, sociální zařízení pro žáky a pedagogy, úklid. Dále je v posledním podlaží prostor pro plynovou kotelnu.

Školní prostory jsou propojeny spojovacím krčkem ze třetího podlaží se stávajícím objektem internátu.

Všechny tři funkční celky (tělocvična, veřejnost a škola) jsou řešeny tak, aby nedocházelo ke křížení provozů.

1)  zastavěná plocha celkem ……………………………..1 492,7 m2

z toho plocha haly tělocvičny………………….. …….1 080  m2

plocha zděné části s příslušenstvím tělocvičny

a učebnami ………………………………………………412,7 m2

2)  obestavěný prostor celkem……………………………. 20 510,5 m3

z toho vlastní tělocvična……………………………… 14 741,2 m3

komplex učeben se zázemím pro oba provozy………..   5 720,7 m3

spojovací krček ……………………………………….        48,6 m3

Investiční nároky stavby:

Orientační náklad stavby stanovený kubíkovou cenou za obestavěný prostor

činí celkem 45,5 mil. Kč.

- z toho pro halu tělocvičny bez zázemí ………… 14 741,2 x 1800 ……..cca 26,5 mil Kč

- zděný objekt pro zázemí a školu………………… 5 769,3 x 3300……...cca 19 mil Kč

Při zadávání byl předložen požadavek, aby studie obsahovala řešení s tribunou pro veřejnost a bez tribuny pro veřejnost. Obě varianty byly zpracovány, ale vzhledem k požadavku na počet míst na tribuně (pro 50 osob sezení a 50 až 100 osob stání) byla navržena tribuna tak, že si nevyžádala hala tělocvičny rozšíření. Tribuna byla tedy řešena v původním prostoru haly nad ochranným dvoumetrovým pásem. Z této skutečnosti vyplývá, že při nerealizaci tribuny se nezmění velikost objektu. Rovněž celé zázemí pro veřejnost ve zděné části objektu se přeřešilo na využití pro školu. Ve variantě bez tribuny získá škola jednu učebnu a kabinet navíc oproti řešení varianty s tribunou. Finanční úsporu bude tedy představovat pouze  vypuštění vlastní konstrukce tribuny, bočního únikového schodiště a nepatrné zjednodušení řešení konstrukce objektu, což představuje řádově částku do 2 mil. Kč.